威海市水务集团有限公司

次氯酸钠预算征集公告

征集单位：威海市水务集团有限公司

2025年01月

第一部分 预算征集公告

- 一、项目名称

- 威海市水务集团有限公司次氯酸钠预算征集公告

- 二、项目基本情况

- 1、项目编号：WHSW2025-002

- 2、项目概况：现公开征集威海市水务集团有限公司次氯酸钠的预算价格，次氯酸钠的具体要求详见报价函格式中产品清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。
    3、质量标准：达到国家验收规范合格标准。

4、供货期：自接到甲方通知之日起 3 日内，将货物运抵甲方指定地点。

- 5、预算价格包括次氯酸钠的采购、加工、包装、运输、保管、

- 装卸、检测、验收、税费、培训、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作等与合同有关的所有内容。

- 三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2025年01月09日17时00分至2025年01月14

- 日17时00分（北京时间）。

- 获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)

- 3.有参与意向的报价单位需在征集时间内将报价函发至水务集团招标办电子邮箱（whswzbb123@163.com）。

- 4、报价函需加盖公章及有负责人签字。

- 5、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

- 四、发布公告的媒介

- 威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

- 五、联系方式

- 采购人：威海市水务集团有限公司

- 地    址：威海市经技区上海路58号

- 联 系 人：张莹

- 联系电话：0631-5978699

- 技术要求

- 1.本次预算征集的次氯酸钠必须满足GB19106-2013《中华人民共和国国家标准 次氯酸钠》要求；

- 2.次氯酸钠技术参数要求

| - 药剂名称 | - 规格参数 |  |
| --- | --- | --- |
| - 次氯酸钠 | - 液体 | - 1、外观：浅黄色液体 - 2、有效氯(以C1-计) ｗ/% ≥13 - 3、游离碱(以NaOH计)：ｗ/% 0.1-1.0 - 4、砷（As）ｗ/% ≤0.0001 - 5、重金属（以Pb计）ｗ/% ≤0.001 - 6、铁（Fe）ｗ/% ≤0.005 |

- 3.次氯酸钠具有有效的国家认可的检测机构出具的产品检测报告（报告上应印有CMA认定标志或提供第三方检测机构资质认定证书复印件）；满足净水处理厂使用要求。

- 4.次氯酸钠运输时应密闭，装运容器应防腐，运输时不得与还原性物品混运。

- 5.次氯酸钠为GB19106-2013中的AI型，有效氯3d内不低于12%，7d内不低于11%。

- 6.若报价人为生产厂商，需提供“危险化学品经营许可证”、“危险化学品生产许可证”、“危险化学品运输许可证”及“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”扫描件，若报价人不具有危险化学品运输许可证需提供相应的运输合同复印件以及运输方的危险化学品运输许可证扫描件。

- 若报价人为经销商，需提供给其授权的生产厂商的“危险化学品生产许可证”及“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”扫描件、经销商的“危险化学品经营许可证”、“危险化学品运输许可证”扫描件，若报价人不具有危险化学品运输许可证需提供相应的运输合同复印件以及运输方的危险化学品运输许可证扫描件。

第三部分 报价函格式

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格 - 型号 | - 单位 | - 暂定数量 - （吨） | - 不含税单价（元） | - 含税单价（元） | - 暂定含税合价（元） | - 品牌 | - 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | AI型 | 吨 | 1700 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 | - 合同有效期限内由甲方根据实际需求而调整采购数量，不排除在服务期限内甲方对乙方零采购情况的风险，乙方对此谅解且不追究责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、此表中的报价包括但不限于次氯酸钠的采购、加工、包装、运输、保管、装卸、检测、验收、税费、培训、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作等与合同有关的所有内容。

二、供货期：自接到甲方通知之日起     日内，将货物运抵甲方指定地点。

- 三、付款方式：货到验收合格后甲方办理入库手续，乙方按照入库单开具增值税发票。甲方每年付款三次，每次付款比例不超过账面应付账款的30%。特殊情况双方协商确定。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款，剩余5%款项待甲乙双方合作到期且最后一批货物质保期满后一个月内无息付清。

- 四、发票（普票）、税率（%）：        。

- 五、以上产品存在分批次送货情况。

- 六、最终总价按实际采购量进行结算

- 报价单位（盖章）：

- 法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：       年     月    日