威海市水务集团有限公司选定钢筋

年度供应商预算征集公告

征集单位：威海市水务集团有限公司

2025年4月

第一部分 预算征集公告

- 一、项目名称

- 威海市水务集团有限公司选定钢筋年度供应商预算征集

- 二、项目基本情况

- 1、项目编号：WHSW2025-023

- 2、项目概况：现公开征集威海市水务集团有限公司钢筋的预算价格，详见报价函中材料清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。
    3、质量标准：达到国家验收规范合格标准。

- 4、预算价格包括但不限于钢筋的采购、加工、包装、运输、保管、装卸、检测、验收、税费、培训、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作等有关的所有内容。

- 三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2025年04月29日17时00分至2025年05月07

- 日17时00分（北京时间）。

- 2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)

- 3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。

- 4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

- 5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。

- 四、发布公告媒介

- 威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

- 五、联系方式

- 1、采购人：威海市水务集团有限公司

- 地    址：威海市经济技术开发区上海路58号

- 联 系 人：张莹

- 联系电话：0631-5978699

- 技术要求

- 1.执行标准

- 本项目所招钢筋为钢筋混凝土用热轧光圆钢筋和热轧带肋钢筋。热轧光圆钢筋需满足GB/T 1499.1-2024《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》的要求；热轧带肋钢筋GB/T 1499.2-2024《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》的要求。

2.钢筋混凝土用热轧光圆钢筋

2.1钢筋按照重量交货，螺纹钢、圆钢均为理论重量，盘螺、高线均为过磅。

2.2直条钢筋的弯曲度应不影响正常使用，每米弯曲度不大于4mm,总弯曲度不大于钢筋总长度的0.4%。

2.3钢筋端部应剪切正直，局部变形应不影响使用。钢筋应无有害的表面缺陷。

3.钢筋混凝土用热轧带肋钢筋

3.1钢筋按照重量交货，螺纹钢、圆钢均为理论重量，盘螺、高线均为过磅。

3.2直条钢筋的弯曲度应不影响正常使用，每米弯曲度不大于4mm,总弯曲度不大于钢筋总长度的0.4%。

3.3钢筋端部应剪切正直，局部变形应不影响使用。

4.报价人须提供有效的国家认可检测机构出具的产品检测报告扫描件。

- 报价函格式

每批次钢材达到或超过金额壹拾万元的，所供的钢筋各规格单价按钢材进场前一日“我的钢铁网”（网址：http://www.mysteel.com）公布的烟台地区莱钢永锋钢材的价格加上装卸费、运费、税费等加价进行计算。6E、8E、10E直条额外再加上加工费。

每批次钢材低于金额壹拾万元的，所供的钢筋各规格单价按钢材进场前一日“我的钢铁网”（网址：http://www.mysteel.com）公布的烟台地区莱钢永锋钢材的价格加价（含税费、不含装卸费及运费）计算。6E、8E、10E直条额外再加上加工费。

| 序号 | 项目名称 | - 单位 | 数量 | 加价(元) （含税） | 6E、8E、10E直条加工费 （元）（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每批次钢材达到或超过金额壹拾万元 （含装卸费、运费、税费等） | 吨 | 1 |  |  |
| 3 | 每批次钢材低于 金额壹拾万元 （含税费、不含装卸费及运费） | 吨 | 1 |  |  |

- 一、以上表格中的报价包括但不限于钢筋的采购、加工、包装、运输、保管、装卸、检测、验收、税费、培训、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作等有关的所有内容。

- 二、供货期：        （甲方通知后，送至现场时间）。

- 三、付款方式：每批次货物货到现场并验收合格后，乙方出具增值税发票，甲方收到发票后一个月内付清货款。

- 四、发票（普票）、税率（%）：         。

- 五、以上材料存在分批次送货情况。

- 六、最终总价按实际采购量进行结算。

- 报价单位（盖章）：

- 法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：      年    月   日